| № | Наименование работ | К-во |  | Стоим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий цементных полов из мрамора (до 50 мм) | 288 | М кв |  |
| 2 | Перенос образовавшегося мусора вручную до 100 м с погрузкой в контейнеры | 50 | М куб (тонн?) |  |
| 3 | Разборка плинтусов цементных | 260 | м |  |
| 4 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1.0 м их сухой смесью | 150 | мест |  |
| 5 | Грунтовка пола цементного грунтовкой глубокого проникновения | 288 | М кв |  |
| 6 | Устройство наливных полов из их сухой смеси | 288 | М кв |  |
| 7 | Укладка напольного покрытия из керамогранита размером 60х60 с затиркой швов | 288 | М кв | 880-00 |
| 8 | Устройство плинтуса из керамогранита размером 7х60 с затиркой швов | 260 | М | 160-00 |
|  | Стены. |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки | 1 | Комплект |  |
| 10 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием штукатурки в кирпичных перегородках | 2.1 | М кв |  |
| 11 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной до 300 мм | 2.1 | М кв |  |
| 12 | Установка дверной коробки с навесом полотна, установки петель, замка, ручек. | 1 | комплект | 2800-00 |
| 13 | Оштукатуривание кирпичных стен с толщиной намета до 10 мм их сухой растворной смесью | 25 | М кв |  |
| 14 | Шпатлевка стен в два слоя под покраску | 42 | М кв |  |
| 15 | Окраска стен алкидной краской с колеровкой пигментом за 2 раза | 93 | М кв |  |

Ремонт пола 1 этажа школы